## Calibration Data
Concentration (ppm) | Intensity 1 | Intensity 2 | Intensity 3 | Mean | SD | SE
0.02 | 14.2093 | 11.7838 | 15.6252 | 13.8728 | 1.9427 | 1.1216
0.4 | 115.5347 | 145.5005 | 140.9392 | 133.9915 | 16.146 | 9.3219
0.8 | 228.8266 | 317.2895 | 298.094 | 281.4033 | 46.5334 | 26.8661
1 | 282.7963 | 385.1652 | 383.0237 | 350.3284 | 58.4943 | 33.7717
1.2 | 385.193 | 427.2684 | 446.6821 | 419.7145 | 31.4329 | 18.1478
1.6 | 550.1447 | 525.4876 | 550.176 | 541.9361 | 14.2449 | 8.2243
2 | 405.2259 | 595.5215 | 684.6166 | 561.788 | 142.7174 | 82.3979

## Regression Stats
Parameter | Value
Slope (m) | 294.906
Intercept (b) | 33.2564
R² | 0.9022
Std Error (sy) | 64.1007
Slope StdErr (sm) | 22.2751
Intercept StdErr (sb) | 26.3568
LOD (ppm) | 0.71729
LOQ (ppm) | 2.1736

## Tonic Water Results
Sample | Intensity | Concentration (ppm) | Uncertainty (ppm)
Tci | 260.9273 | 0.77201 | 0.22316
Ti | 221.1585 | 0.63716 | 0.22418
Tn | 270.8109 | 0.80553 | 0.22297